Fundamentsockel für Elektroladesäule Typ ABL POLE MH

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule ABL POLE MH aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, mit 2 einbetonierten Wellrohren DN 100,

mit zwei einbetonierten Erdungsanschlußbuchsen M12 aus Edelstahl, leitend mit der Bewehrung

verbunden, mit 12 einbetonierten Gewindehülsen M10 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     420 mm

Breite		     420 mm

Höhe		     420 mm

Gewicht	     180 kg

Montageset für POLE MH bestehend aus:

- Innensechskantschraube DIN 912 A2 M10x35

4 Stück

- Unterlagscheibe DIN 125 A2 10,5

4 Stück