Kleinabzweigkasten Typ 1

Ausführung 2

.... Stück

Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausführung 2 aus Stahlbetonfertigteilen,

Unterbau LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH oder gleichwertig

lichte Länge	     350 mm

lichte Breite	     350 mm

lichte Tiefe	     235 mm

Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausführung 2 bestehend aus:

- Bodeneinführungselement mit vier Durchführungen DN 110

Gewicht 54 kg

1 Stück

- Oberteil mit Deckelrahmen Kl. B125

Gewicht 116 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 15 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 29 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124

Gewicht 29 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung

auspflasterbar bis 8 cm Steinhöhe

Gewicht 22 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung

auspflasterbar bis 8 cm Steinhöhe

Gewicht 23 kg

- Oberteil mit Aussparung für BZA-Tröge, mit Deckelrahmen Kl. B125

Gewicht 116 kg

- Oberteil mit zwei Aussparungen für BZA-Tröge, mit Deckelrahmen Kl. B125

Gewicht 116 kg

- Zwischenrahmen, h = 15 cm (für Höhenausgleich)

Gewicht 35 kg

- Zwischenrahmen, h = 42 cm (für Höhenausgleich)

Gewicht 103 kg